**广西工商技师学院**

|  |
| --- |
| **水电维(护)修材料定点采购项目竞争性谈判公告**  |
| 广西工商技师学院需定点采购水电（水卫、电气）等维修材料，拟采用公开招商方式选择定点采购供货商，欢迎有服务能力的供应商参与响应。1. **采购要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 数量 | 工程量及要求 | 供货要求 | 备注 |
| 广西工商技师学院水电维修材料定点采购项目 | 按采购方实际需求供货 | 广西工商技师学院水电维修材料采购清单涵括的所有内容 | 合同期限内指定地点不定期供货 | 合同期限一年 |
| **二、采购物品清单：**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 规格/型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| **1** | 吊线电容（美的） | 美的 | 450V 2.5uf | 只 |  | 　 |
| **2** | 304不锈钢电箱 | 海利 | 宽100X80高 | 只 |  | 　 |
| **3** | 6x4无牙三通 | 五一 | 五一厂PVC | 只 |  | 　 |
| **4** | 6x4弯头 | 五一 | 五一厂PVC | 只 |  | 　 |
| **5** | 4分无牙弯头 | 五一 | 五一厂PVC | 只 |  | 　 |
| **6** | 6分无牙弯头 | 五一 | 五一厂PVC | 只 |  | 　 |
| **7** | 400克胶水 | 五一 | 五一厂PVC | 瓶 |  | 　 |
| **8** | 4分无牙直通 | 五一 | 五一厂PVC | 只 |  | 　 |
| **9** | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标4分 | 支 |  | 　 |
| **10** | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标6分 | 支 |  | 　 |
| **11** | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标1寸 | 支 |  | 　 |
| **12** | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标1.5寸 | 支 |  | 　 |
| **13** | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标2寸 | 支 |  | 　 |
| **14** | 帆布手套 | 微克 | 大号白色 | 对 |  | 　 |
| **15** | 纱布手套 | 微克 | 大号白色 | 对 |  | 　 |
| **16** | 冷弯线管 | 中财 | Ф20 | 条 |  | 　 |
| **17** | 冷弯线管 | 中财 | Ф15 | 条 |  | 　 |
| **18** | 冷弯线管直通 | 中财 | Ф15 | 只 |  | 　 |
| **19** | 冷弯线管弯头 | 中财 | Ф15 | 只 |  | 　 |
| **20** | 多功能二二三插 | 欧普 | 86型明装 欧普 | 只 |  | 　 |
| **21** | 吊扇纯铜电机 | 金羚 | 80W1400mm （风量243） | 台 |  | 　 |
| **22** | 86型人体感应开关 | 欧普 | LED二线 欧普 | 只 |  | 　 |
| **23** | 空气开关 | 正泰 | 220V 63A 正泰 | 只 |  | 　 |
| **24** | 胶粒 | 爱利科 | 6MM （500/盒） | 盒 |  | 　 |
| **25** | LDE螺口灯球泡 | 欧普 | 220V 6W 欧普 | 只 |  | 　 |
| **26** | 空开盒 |  | 4位 | 只 |  | 　 |
| **27** | 交流接触器 | 德力西 | 220V40A德力西 | 只 |  | 　 |
| **28** | 微电脑时控开关 | 德力西 | 8开8关 德力西 | 只 |  | 　 |
| **29** | 多股铜芯线 | 华光 | 2.5MM² 华光牌 | 扎 |  | 　 |
| **30** | 多股铜芯线 | 华光 | 4MM² 华光牌 | 扎 |  | 　 |
| **31** | 铜线耳 | 东华 | 16MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **32** | 铜线耳 | 东华 | 25MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **33** | 铜线耳 | 东华 | 35MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **34** | 铜线耳 | 东华 | 50MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **35** | 铜线耳 | 东华 | 70MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **36** | 驳线直通 | 东华 | 10MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **37** | 驳线直通 | 东华 | 16MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **38** | 驳线直通 | 东华 | 25MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **39** | 驳线直通 | 东华 | 35MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **40** | 驳线直通 | 东华 | 50MM²国标加厚 | 只 |  | 　 |
| **41** | 楼底扇 | 金羚 | FD-40：400MM  | 台 |  | 　 |
| **42** | LED光管 | 佛山 | 120CM 22W佛山照明 | 支 |  | 　 |
| **43** | LED光管 | 佛山 | 60CM8W佛山照明 | 支 |  | 　 |
| **44** | T8光管 | 佛山 | 40W 佛山照明 | 支 |  | 　 |
| **45** | 304不锈钢电箱 | 海利 | 30X40 | 只 |  | 　 |
| 46 | LED螺口灯泡 | 欧普 | 220V 12W欧普 | 只 |  | 　 |
| 单价合计（元） |  |

**三、供应商资格要求:**1．必须具有从事相关产品经营的营业执照；2．有生产或经营同类产品的经验1年以上；3．具有独立承担民事责任能力的企业法人资格；4．保证投标资格资料的真实性； **四、报名：**1．报名时间：2019年5月20日到2019年5月22日上午8：00-12：00，下午15：00-17：30时，到广西工商技师学院总务科办公室报名。2．报名时须提交的资料：营业执照副本原件（查验后退回），及加盖单位公章的复印件一份。3．报名时领取询价表。4．上交投标书时间：2019年5月24日下午15：00--17：00时。密封，询价表加盖公司公章。5．中标单位确定：由评议小组会议讨论决定；原则上低价中标。6．学院网上及时公布中标单位。**五、其他**1．中标后签约供货合同。 广西工商技师学院2019年5月20日 |