广西工商技师学院梧州高新技术产业开发区实训基地学生宿舍热水淋浴系统引资经营项目招标公告

**一、**为了完善学院服务育人环境,改善学生住宿条件，增强学校吸引力，本着“公开、公平、公正”的原则，现拟对我院梧州高新技术产业开发区实训基地热水淋浴系统进行引入社会资金经营，采用对公开招标的方式选定投资供应商。
**二、项目概况：**广西工商技师学院梧州高新技术产业开发区实训基地位于梧州高新技术产业开发区星宇路，该项目设计有学生宿舍楼4栋，均为6层，每层19间，每间宿舍为6人/间，每间宿卫生间2间。要求分两期安装，第一期安装2栋，第二期安装2栋。

**三、项目内容及要求：**

1.投资企业经营期限自中标后签订合同之日起8年。

2.其收费标准参考执行《广西壮族自治区物价局关于我区学校学生宿舍热水费收费标准的通知（桂价费[2010]276号）》，通过“一卡通”或扫码方式向学生收费，消费方式为学生自愿消费；每吨热水的收费标准现按物价相关规定38元/吨收取；

3.全额投资购买全新设备及材料并安装在学校C1-C4栋学生宿舍，热水管网铺设到宿舍冲凉房内。保证学生有热水使用量30升/人以上足够的热水供应，若热水供应不足，随时追加投资达到标准，否则中止合同，造成的损失全部由投资方负责。

4.热水供应淋浴系统的主要设备要求及具体参数见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 规格、技术参数及性能配置要求 |
| 1 | 循环式空气能热泵机 | 8 | 额定制热量：10KW额定功率：2.39KW额定电流：11A最大输入功率：3.67KW最大输入电流：17.2A电源规格：220V~50Hz额定流量：1.7m3/h制冷剂种类/填充量：R22/1550g温度设定范围：50℃（默认）20~55可调线控器：KJR-51/BMK-A额定水阻：50KPa机组重量：113Kg噪音值：61dB（A） |
| 2 | 热水箱 | 8 | 10吨/个，不锈钢外包保温层 |
| 3 | 刷卡机(热水表) | 228 | 蓝牙+cpu刷卡机，具备最新防盗功能（支持微信蓝牙支付）。 |

5.交货（完工）时间:签订合同之日起\_30\_工作日内完成运输、安装、调试、培训，并达到验收标准。

6.投资方负责热水设备的运行管理、维修维护，费用自理；

7.加热方式均采用空气源热泵热水系统或空气源热泵热水系统加太阳能系统，提供的热水温度为：50℃以上；均使用热水循环供应热水，保证学生打开热水阀，流出来的就是热水，若检测不达标，要求追加投资到达标为止，否则无条件中止合同，造成的损失全部由投资方负责。

8.投资方投资的热水供应设备系统产权，合同期内属投资方，合同期满时，归学校所有。投资方要保证投资的热水供应设备使用寿命或通过更新改造超过12年。

9.电费、水表、电表全部由投资方承担。

**四、 合同期限及要求：**

安装热水系统工程项目经营期限为8年。热水淋浴系统水电费全部由投资商负责。

**五、收费/付款方式和管理模式**

收费标准参照执行《广西壮族自治区物价局关于我区学校学生宿舍热水费收费标准的通知（桂价费[2010]276号）》，通过“一卡通”或扫码方式向学生收费，消费方式为学生自愿消费；每吨热水的收费标准现按物价相关规定38元/吨收取。

**六、质量要求和技术标准**

1.投资方提供的产品及部件必须是全新、未使用过的，产品必须是中国检验合格、并准许在梧州使用的产品。

2.投资方自行完成改造安装工程需达到国家及行业验收规范。

3.本合同中的产品必须符合厂家产品出厂质量标准、国家及有关部门最新颁布的设备国家或行业标准。

4.安装过程投资方需按校方要求施工。

5.安装涉及的安装辅材、管道穿墙械钻孔、花洒及刷卡收费系统等费用由投资方承担,所有设备卸货、二次搬运、安装垃圾清理等费用由投资方承担。

**七、评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| 技术分（40分） | 1、设备性能分（5分）与招标文件货物需求一览表中非“★”的设备产品技术参数、性能、配备对比，没有负偏离得5分。有1项负偏离的得4分，有2项负偏离的得3分，有3项负偏离的得2分，有4项以上负偏离的不得分。 | 5 |
| 2、产品质量分（10分）（1）产品属财政部发布的节能环保产品得5分。（2）提供投标产品有检验合格证明（报告）的得5分。以上须提供证明文件复印件加盖投标人公章，不得供不得分。 | 10 |
| 2、安装方案分（15分）根据投标人提供的安装方案，有具体施工规划、安装方案、安装后检测方案等来评分。一档（10.1～15分）：有针对宿舍现状设计、配置好淋浴系统，有具体的安装施工规划，安装方案（方案的内容至少包括安装安全措施、文明施工措施、质量保证措施，淋浴系统热水管铺设方案、水箱保温方式）和安装后检测方案，并提供设备配置情况表。二档（5.1～10分）：能针对宿舍现状设计、配置好淋浴系统，但安装施工规划不够具体，安装方案未完全包含一档里设置的内容，提供安装后检测方案和设备配置情况表。三档（0～5分）：未能能针对宿舍现状设计、配置好淋浴系统，安装施工规划简单粗略，安装方案未完全包含一档里设置的内容，提供安装后检测方案和设备配置情况表。 | 15 |
| 3、拟投入项目实施人员分（10分）（1）投标人拟入本项目的安装施工人员中具有机械或电工类工程师初级职称的，每投入1人得2分，满分4分。（2）投标人拟入本项目的安装施工人员中具有机械或电工类工程师中级以上（含中级）职称的，每投入1人得5分，满分10分。（以上须提供工程师证复印件加盖投标人公章，不提供不得分） | 10 |
| 商务分（60分） | 1. 售后服务分（20分）

（1）根据投标人提供的日常管理实施方案及售后服务实施方案、售后服务承诺书内容评分，内容一般的得0～3分，良的得3.1～6分，优的得6.1～10分。（2）在梧州设有固定售后维护服务机构得2分，需提拱服务机构地址及联系人、联系方式，否则不得分。（3）投标人提供学校热水系统维护完整记录的，每提供一年得4分，满分8分。（须提供记录和合同复印件加盖投标人公章，不提供不得分） | 20 |
| 1. 业绩分（30分）

（1）投标人2015-2019年在大中专学校有经营同类项目的，每提供一个得2分，满分20分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，原件核查，不提供原件核查的此项不得分。）（2）投标人提供的合同中签约年限为1年以上（含1年）的得1分,不满一年超过半年得0.5分，满分10分。 | 30 |
| 1. 信誉分（10分）

（1）投标人近叁年企业征信无不良记录的，每年得2分，满分6分。（须提供中国人民银行征信中心出具的征信无不良记录证明复印件加盖投标人公章）（2）投标人或投标产品生产厂家近三年获得与生产经营有关的荣誉：行业类：1分；市级：2分；省部级以上：3分； 国家级：4分，满分4分。（须提供荣誉证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分） | 10分 |
| **综合得分＝技术分+商务分** |

**八、中标标准及中标候选人推荐原则：**

（一）评标委员会根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

（二）采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选投标人为中标人。排名第一的中标候选投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选投标人为中标人。排名第二的中标候选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选投标人为中标人。

**九、经营协议(格式)**

项目名称：

项目编号：

协议签订地点：

协议签订日期： 年 月

甲方（采购人）: (以下简称甲方)

乙方（中标人）： (以下简称乙方)

为明确双方权利义务关系，确保双方合同目标实现，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律,甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上进行充分、友好协商,乙方以全额投资的方式给甲方学生宿舍热水供应事宜,为此双方特签订协议如下

第一条：合同期限

本项目合作经营期限为 八 年，自 年 月 日至 年 月 日止，合同期内热水设备投资、运营、管理产生的费用和水电费由乙方负责,合同期满后热水设备及相关附属设施资产为校方（甲方)所有。

第二条：热水供应范围

按招标文件内容填写。

第三条：投资金额

该批设备及安装投资总金额人民币为: （附投资方案及清单）

第四条：系统设备安装期限

1、乙方从收到中标通知书之日起投入资金安装设备，\_30\_工作日内完成运输、安装、调试、培训，并达到验收标准。

第五条、投资方式

2、全额投资购买全新设备及材料并安装在学校C1-C4栋学生宿舍，热水管网铺设到宿舍冲凉房内。保证学生有热水使用量30升/人以上足够的热水供应，若热水供应不足，随时追加投资达到标准，否则中止合同，造成的损失全部由投资方负责。以上所有设备均由乙方投资安装调试,经营管理和维修维护。
第六条、收费标准
 其收费标准参考执行《广西壮族自治区物价局关于我区学校学生宿舍热水费收费标准的通知（桂价费[2010]276号）》，通过“一卡通”或扫码方式向学生收费，消费方式为学生自愿消费；每吨热水的收费标准现按物价相关规定38元/吨收取,费用按学生实际使用热水量结算。
第七条、水、电费
 电费、水表、电表全部由投资方承担，乙方使用甲方水电费按学校支付给供电局和自来水公司的单价(不加管理费用)计费,按电表和水表读数及实际使用数量收费,结算周期为每月结算一次。由乙方在每月5日前将上月水电费一次性向甲方缴纳,逾期在5个工作日后的,乙方每延交一天,须按水电费额的5%向甲方缴纳滞纳金。
第八条、甲乙双方的权利和义务
1、甲方权利和义务

(1)在学校水电供应正常的前提下,保证提供乙方热水设备需要的充足稳定的电源和水源,以保证乙方设备正常供应热水。
(2)甲方应协助乙方教育管理学生爱护供水设施,尽量避免供水设施受人为破坏或盗窃。如有发生上述行为,协助乙方追究当事人的责任并进行处理(制定相关管理条例,破坏设施原则上除照价赔偿外再处罚金500元。
(3)甲方对乙方的经菅管理人员有建立档案权力,若乙方更换工作人员需经甲方审核同意。
(4)甲方有权利对乙方工作进行监督
2、乙方权利和义务
 (1)负责投资建设甲方所需的热水供应设备及管道, 加热方式均采用空气源热泵热水系统或空气源热泵热水系统加太阳能系统，提供的热水温度为：50℃以上；均使用热水循环供应热水，保证学生打开热水阀，流出来的就是热水，若检测不达标，要求追加投资到达标为止，否则无条件中止合同，造成的损失全部由投资方负责。
(2)负责维护自身投资建造的热水供应系统。
(3)乙方自行衔接与水厂取原水事宜,乙方与水厂的取原水协议需给一份甲方备案。
(4)负责在系统投入运行前在接入主电力线处安装三相电表,在主进水处安装水表。

(5)乙方安装供水设备前,必须向甲方提供施工方案,经甲方同意后,方能施工。在施工过程中,对甲方设施有损坏的,必须恢复原状。施工过程中所产生的水电费由乙方承担。
(6)乙方负责接将设备动力线到主设备供电。

（7)负责按双方约定的供应时间供应热水
上午: 下午：
(8)服从甲方有关部门的监督与管理
(9)乙方必须指派 名设备管理员负责热水设备的管理、日常维护工作。如遇热水供应设备出现故障,乙方必须在半小时内修复,大问题的在8小时内修复,以确保学生正常使用热水。如遇热水供应设备出现故障,乙方必须在6小时内修复,以确保学生正常使用热水。因人为因素或不可抗力造成的系统故障,乙方不承担责任,但有义务尽快恢复系统正常运行。
(10)乙方负责为甲方无偿培训 名热水设备管理和维护人员
(11)乙方承诺在施工、以及运行期间,不破坏招标单位楼层主体建筑结构,造成损坏的,按规定赔偿给甲方。

(12)乙方承诺没有经甲方书面同意的情况下不得将热水经营权转让给第三
方经营
第九条、违约责任
1、在合同期内,如甲方无故单方终止合同,则必须向乙方一次性赔偿乙方热水系统总投资的2倍(按双方确认的工程预算书进行投资确认),如乙方无故单方面终止合同,乙方投资的设备及安装的管道为甲方所有。
2、乙方在接到中标通知后1个月内完成。如项目延期,每超出一天按百分之二扣除乙方的项目保证金,超过1个月则全部扣除乙方交到甲方的项目保证金。
3、甲方定期对热水温度、供应量及服务质量等各项指标作抽样检查，如三次指标不达标,甲方有权向乙方发出整改通知,如整改后仍不合格，乙方需无条件退出经营。
4、在合同期内,如因乙方设备原因(不可抗力除外),甲方学生如不能正常使用热水的,经甲方确认后每人每天处罚5元,在甲方监督下,由乙方将罚款总额直接交到甲方学生手上。若因设备连续30天不能恢复供应热水,则视为乙方自动终止合同。
5、如连续两年都出现类似情况,且无改进现状,甲方有权停止与乙方的合作,所造成的经济损失和后果由乙方负责。
6、甲方每学期进行满意度测评,满意度测评连续三次不能达到90%以上的,在壹个月内无法整改的,甲方有权取消乙方的热水运营权。

7、乙方运营期间的所有的设备、管道,房屋等设施出现安全问题由乙方负责。
8、乙方在没有经过甲方书面同意的情况下将运营权转让给第三方，甲方有权取消乙方的经营权,并终止合同且不向乙方作任何补偿。
9、乙方的合同期到后,甲方不向乙方作任何补偿。
第十条、补充及其他
1、乙方安装供水设备前,必须向甲方提供施工方案,经甲方同意后方能施工。在施工过程中,对甲方设施有损坏的,必须恢复原状。施工过程中所产生的水电费由乙方承担。
2、本合同执行过程中,如双方产生异议,可协商解决,如商不成可向仲裁机构提请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。
3、如乙方在合同期内放弃经营的,设备及附属设施所有权归甲方,甲方不向乙方作任何赔偿。
4、由于乙方原因,在合同期内,甲方提出终止乙方热水经营权限的,在乙方保证设备及设施正常使用的前提下甲方按设备及附属设施折旧标准(至第三方评估机构评估)赔偿给乙方,设备及附属设施由甲方接管,所有归甲方。

5、中标通知书、招标文件、投标文件、澄清文件作为本合同不可分割的一部份。

6、本协议一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构执一份，甲乙双方各执两份。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表（负责人）： 法定代表（负责人）：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

 开户银行：

 开户名称：

 银行账号：

**十、 投标文件（格式）**

**说明：**

**1、本章所列的投标文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有重大改变。**

**2、目录由投标人自拟。**

**正本／副本**

**（项目名称：广西工商技师学院梧州高新技术产业开发区实训基地**

**学生宿舍热水淋浴系统引资经营项目）**

**（项目编号：GXGSZW20190901）**

**投 标 文 件**

**投标人（名称加盖公章）：**

**法定代表（负责人）或其委托理人（签名）：**

**联系电话：**

**投标日期： 年 月 日**

**投标声明书（格式）**

致：广西工商技师学院

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人（或负责人），我方愿意参加贵方组织的 （项目名称及项目编号）项目的采购活动，为便于贵方公正、择优确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（或负责人）签字或盖章：

投标日期：

**投标保证金声明（格式）**

致：广西工商技师学院

我方参加（项目名称+编号）的投标，缴纳投标保证金金额如下：

投标保证金人民币（大写） 贰万 元整（￥ 20000 元）；

……

若我方中标，同意按招标文件要求将投标保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标单位（盖公章）：

联系人：

地 址：

联系电话（手机）：

**（粘贴投标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）**

**法定代表人（或负责人）身份证明（格式）**

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：

职务： 身份证：

系 （投标人名称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（或负责人）身份证复印件、营业执照正本或副本复印件（加盖公章）。

投标人（加盖公章）：

投标日期： 年 月 日

**说明：**

1、未附法定代表人（或负责人）身份证复印件、营业执照正本或副本的复印件（加盖公章）的，证明无效。

2、“法定代表人（或负责人）身份证明”除在投标文件须附有，法定代表人（或负责人）出席开标会议时，应另外随身携带本“法定代表人（或负责人）身份证明”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

**法定代表人（或负责人）授权委托书（格式）**

致：广西工商技师学院

本授权委托书声明：我 （姓名）系（投标单位名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）为我公司被授权人，以我方的名义参加（项目名称及项目编号）的政府采购活动，并代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

法定代表人（或负责人）签字或盖章： 被授权人签字或盖章：

职务： 职务：

授权人身份证号码： 被授权人身份证号码：

附：法定代表人（或负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

投标人（加盖公章）：

投标日期：

**说明：**

1、未附法定代表人（或负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件（加盖公章）的，授权委托书无效。

2、“法定代表人（或负责人）授权委托书”除在投标文件须附有，授权委托代理人出席开标会议时，应另外随身携带本“法定代表人（或负责人）授权委托书”原件一份以及本人身份证原件，以备核查。

**投标函（格式）**

致：广西工商技师学院

根据贵方（项目名称+项目编号）的招标文件全部内容，正式授权下述签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表（投标人名称），提交投标文件正本 1 份、副本 1 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备本项目招标文件规定的基本资格条件和特定资格条件。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4、投标文件从投标截止日起 天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守有关法律法规的规定，如有违法，愿意接受法律制约。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（加盖公章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名：

投标日期：

、

**说明：**投标人必须按以上格式填写，签字并加盖公章，否则，无签名、盖公章的，投标无效。

**投标报价表（格式）**

**项目名称：**

**项目编号：**

**金额单位：人民币（元）**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目内容 |
| 1 |  |
| 投标价格 | 人民币大写： 小 写：￥ 元 |
| 经营期限 |  |
| 投标保证金（元） | 金额（人民币）： 递交形式：  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

投标日期：

**说明：**

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

2、本表可扩展，并逐页签字及加盖公章，否则，未按要求填写、无签名盖章的，投标无效。

3、报价要求：按其收费标准参考执行《广西壮族自治区物价局关于我区学校学生宿舍热水费收费标准的通知（桂价费[2010]276号）》，每吨热水的收费标准现按物价相关规定38元/吨收取。

**商务条款响应表（格式）**

**1、一般商务条款响应表**

**分标号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款要求** | **是否响应** | **偏离说明** |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标截止日期后60天。[注：投标保证金有效期应比投标有效期延长25日。] |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于或明显低于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 质保期 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
|  13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

投标人（加盖单位公章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人签名：

投标日期：

**说明：**

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、特别对有具体重要要求的指标，投标人必须说有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件中的要求，该投标文件视为无效。

3、本表内容不得擅自修改，否则该投标文件视为无效。

1. **经营协议条款偏差表**

**分标号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **原条款内容** | **修改后条款内容** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

声明：除本偏差表中所列出偏差外，我单位完全响应经营协议的其它条款内容。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签名）：

投标日期：

**说明：**

1）投标人如对经营协议条款或内容有异议，将建议修改的条款逐条列出。对于任何未在偏差表中列出的条款或内容，均视为完全接受经营协议的要求。

2）投标人的建议如果涉及修改核心或实质性条款，视为投标无效。

**技术要求响应表（格式）**

**分标号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 投标文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

投标日期：

**说明：**

1、投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，或仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，该投标文件视为无效。

2、投标人根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

**企业综合实力简介**

（企业概况、企业实力、企业地址、合作单位及业务等描述）

**企业业绩**

（附合同，开标当天原件备查）

投标产品品牌介绍

安装方案

（方案内容必须详细，包含内容有安全措施、规范安装施工、合理布局等）

**日常管理及售后服务方案**

（日常管理方案、售后服务方案、售后服务承诺书等）

投标人认为必要提供的或声明或文件资料

（若第二章“项目需求”要求提供的，则必须提供）

**无重大违法记录声明函（格式）**

  （投标人名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

投标人（加盖公章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

投标日期：

**投标人股东及出资信息表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（姓名） | 统一社会信息信用代码（身份证号码） | 出资额（人民币，万元） | 出资方式 | 占全额股份比例 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

备注：

1. 如投标人主体资格为企业或其它组织时，按此格式填报并提供。

2、主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息信用代码（尚未办理多证合一的填写组织机构代码）；如股东为自然人的，填写自然人姓名和身份证号码。

3、出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

4、应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于5个的，填写前5名，不足5个全部填写。

5、同时应附供应商在“国家企业信用信息公示系统”（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，并加盖公章，否则视为无效投标；

6、各股东名称必须与“国家企业信用信息公示系统”中的“股东及出资信息”相符，否则视为无效投标。

投标人（加盖公章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

投标日期：

**十一、报名方式、竞标截止时间、开标时间及地点**

1、报名时间2019年9月5 日--9月9日（上午8：00－11：50，下午15：0－17：30，周六周日不报受报名），请现场报名并提供公司法人身份证复印件和营业执照复印件。

2、投标文件递交起止时间：2019年9月 12日下午15时00分至15时30分。竞标供应商应于截标时间前，将竞标文件密封提交到竞标地点，逾期送达的将予以拒收。

3、开标时间：2019年 9 月12 日上午16：00。

4、竞标地点：梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师学院办公楼会议室 。

九、联系事项

采购单位：广西工商技师学院

地点：梧州市龙圩区广信路358号

联系人：龙老师

联系电话：0774-2680972

广西工商技师学院

 2019.9.4