**广西工商技师学院职工之家及公共浴室供电路线及供水管道拆移安装项目询价采购公告**

根据我国采购法规，经学院审批，现就我院职工之家及公共浴室供电路线及供水管道拆移安装 项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。有关事项公告如下：

项目名称：职工之家及公共浴室供电路线及供水管道拆移安装

二、采购方式：低价中标

三、采购内容及要求：

（一）用架空电线从图书馆拉到7号楼再到9号楼。

1.240平方铝芯线(梧州华光牌） 100米

2.240平方驳线通（加厚型国标） 32只

3.吸担加厚型（含配件） 15套

4.加强型铁架（含配件） 2套

5.封阳台7#楼201、202共16平方 (材料304不锈钢网：网孔10mm网丝粗1.8mm)。

6.拆、拉线人工（含拆除旧线、驳通电源线） 约950米。

7.拆除搬运清理图书馆旁花基10米。

(二）公共浴室、职工之家楼抽水泵移改接

1.2.5寸水管安装（含拆） 45米

2.拆、移装水泵二台（含水管安装） 2台

3.水泵电源线安装 2台

4.水管配件等 1批

（三）12月5-6号（供电线路要求停电施工时间不超过白天10小时）。

四、递交报价文件地点及截至时间

标书接收时间:2020年12月3日上午8:30-9:30，报价人应于  2020 年 12  月  3 日上午  9:30前，将报价文件密封盖章交到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师院总务科，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

五、报价文件内容

报价表、公司营业执照复印件、法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有报价文件都必须加盖单位公章。

     六、开标时间、地点

   2020 年 12 月  3 日上午  10：00 时时在广西工商技师学院开标,报价最低者定为成交供应商。

    七、联系人：   易老师              联系电话：07742680972

广西工商技师学院

2020年11月30日

**报价表**

采购项目名称: 职工之家及公共浴室供电路线及供水管道拆移安装

（预算金额：22504元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 序号 | 产品  名称 | 规格  型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计： | | | | | |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币                              （小写） | | | | | | | |
| 其他要求：                                                                                                   1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费。  2.报价超过预算价作无效报价理。 | | | | | | | |
| 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 | | | | | | | |
| 4.交货地点：广西工商技师学院广信路358号 | | | | | | | |
| 5.交货日期：12月5-6号（供电线路要求停电施工时间不超过白天10小时） | | | | | | | |
| 6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 | | | | | | | |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话：                              日期：

**报价文件包括内容：**

1.报价表；

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。