广西工商技师学院教学楼刮腻子装修工程项目

询价采购公告

根据我国政府采购有关法规，经学院审批，现就我院13栋教学楼刮腻子装修工程项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。有关事项公告如下：

一、项目名称：广西工商技师学院13栋教学楼刮腻子装修工程

二、采购方式：询价采购

三、采购内容及要求：

1.学院内第13栋教学楼所有楼教室、走廊、楼梯、厕所、大厅等进行刮腻子装修，面积约13500平方米，要求刮腻子2遍，对不平整部分和自然损坏部分进行修补，对墙面原有一些不必要东西需要清除（含孔子像、餐前感恩词、学习园地、公告栏等），材料要求达国家建筑材料标准。包工包料、含清除墙面杂物及修补。

2. 第5-6层有2间教室，地板破烂部分进行喷地平漆，颜色与原教室地板颜色相近，面积约10平方米，材料要求达国家家居建筑材料标准。修补地板及喷漆。

3. 5-6层有2间教室，讲台破烂，每间进行贴地板砖约4平方和地脚砖长约4米。材料要求达国家家居建筑材料标准。

4.所有教室门进行喷漆翻新，颜色与原教室门颜色相同，材料达国家规定家居门漆的标准。106副门。

5.每个教室安装公牛牌双孔插座13只，手机袋旁安装10只，其它三方各1只，手机袋旁要求先安装杉木板做底板，底板涂白色漆。共计51个教室。

6.厕所、楼梯、阳台、教室磁砖等修补。其中：

（1）厕所贴砖：主要是一、二层厕所修补3处。

（2）楼梯：副楼墙裙腰9处，贴砖8.2米长，墙裙贴砖2.5平方米。中间楼梯墙裙腰7处，贴砖7.6米长。

（3）阳台护栏：二层201教室对出4处，四层404教室对出阳台烂6米，503教室对出阳台烂4处，阳台平面烂2处需要修补等。

（4）教室贴墙脚砖，部分教室墙脚砖烂，602室修补及贴墙脚砖4米，505教室地脚烂砖3米等，其它共5米，共计12米。

 （5）墙脚处理。每层楼有楼交接处2处，需要修补交接墙脚：02与03交接处，05与06交接处，教室后墙墙脚需要修补8间。

（6）每层楼有2处建筑交接口，需要烧沥清处理，每处长约2米，共5处。

7.上述数据为参考，以现场为准，要求完成上述所有项目，要求供应商预约联系甲方到现场观察。

8.项目上控价：本项目上控价为16.33万元。

9.项目完成时间：中标后1个月完成。

四、递交报价文件地点及截至时间

报价人应于  2021年 1  月  8日上午9:00- 9：30 时，将报价文件密封盖章交到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师院，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

五、报价文件内容

报价表、公司营业执照复印件、法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有报价文件都必须加盖单位公章。

     六、开标时间、地点

      2021 年 1  月 8日上午  10：00 时时在广西工商技师学院开标,报价最低者定为成交供应商。

七、联系人：   易老师             联系电话：0774-2680972

    李老师             联系电话：13877467258

 广西工商技师学院

2021年1月5日

**附件1： 报价表**

采购项目名称: 广西工商技师学院教学楼刮腻子装修工程项目

（项目预算控制价 16.33 万元）

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 1 |  | 　 | 　 |
| 合 计： | 　　 |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） |
| 其他要求： 1.总报价为完成该项服务工作的全部费用。 2.报价超过控制价作无效报价处理。 |
| 3.成交供应商须按采购人的要求提供服务，否则采购人有权拒收。 |
| 4.建设地点： 广西梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师学院。 |
| 5.完成时间： 2021年2月20日前完工。 |
| 6.得分相同时，由采购小组抽签决定。 |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话： 日期： 年 月 日