**广西工商技师学院**

**3#9#学生宿舍楼排水及地平漆 项目招标采购公告**

**一、采购原则**为了完善学院服务育人环境,改善学生住宿条件，增强学校吸引力，本着“公开、公平、公正”的原则，根据我国采购法规，经学院审批，现就我院 学生宿舍3#、9#楼走廊排水及宿舍、走廊地平漆 项目进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价。

二、采购方式：校内招标，评标最高分为中标人，上限价：190900元

三、项目概况:

(一)学生宿舍9号楼

对本栋宿舍内部地板、走廊地板（根据二楼以上走廊积水严重的实际情况，需要对二楼以上走廊重新做排水）、楼梯地面涂地板漆。有宿舍内地板1008平方，走廊238平方，楼梯77平方，走廊厅133平方（数量以施工实际测量为准）。

（二）学生宿舍3号楼

对本栋宿舍内部地板、走廊地板、楼梯地面涂地板漆。有宿舍内地板411平方，走廊126平方，楼梯52平方（数量以施工实际测量为准）。

四、技术要求：

1、9#走廊新增排水钻孔Φ63，水钻2寸长插平面地漏。

2、9#排污管Φ75，吊座管箍悬吊安装，三通接原排水管。

3、水磨石地板打磨打花，打磨清理粉尘，打花增强吸附力。

4、地面起沙起皮修复，面面修补，找平。

5、聚脲聚胺脂地坪漆，底漆1遍，地坪漆3遍

五：工期要求：中标后三天内必须签订施工合，逾期作为自动放弃处理，则按本公告中的第六款规定的办法处理。施工合同签订后，20天内完成施工。

六、评分标准：（总分100分）

1、报价分（满分20分）：评标委员按报价由低到高分为三档，一档20分，二档15分，三档10分。

2、产品质量分（满分50分）：（1）提供材料生产厂家具有有效的应急管理局颁发的安全生产许可证得10分；（2）提供材料生产厂家产品获得中国环境标志产品认证证书（认证标准为HJ457-2009和HJ2537-2014的认证证书，产品认证证书的授权机构为中华人民共和国生态环境部（证书以认监委官网http://www.cnca.gov.cn/）查询为准；并提供证书复印件加盖生产商公章为评审依据）得10分；（3）提供材料生产厂家具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康体系认证报告得10分。（4）提供材料生产厂家产品必须符合GB/T 9756-2018要求的抗病菌检测报告，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的报告得10分；（5）提供聚脲聚氨酯防水涂料具有GB/19250-2013标准检测的挥发性有机化合物（VOC）、苯等19项的检测报告，并提供具有“CMA”资质检测机构出具的检测报告报告得10分

3、施工方案分（满分30分）：根据投标人提供的施工方案，有具体的采购时间、施工细则、安全措施，施工时间等来评分。一档：20-30分；二档10-20分；三档：0-10分。

七：中标标准：采购单位确定评标委员会推荐由高到低得分排名第一的中标候选投标人为中标人。排名第一的中标候选投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选投标人为中标人。排名第二的中标候选投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选投标人为中标人。

八、递交报价文件地点及截至时间

报价人应于 2021年 7月 22 日上午 9 时，将报价文件密封盖章交到梧州市龙圩区广信路358号广西工商技师院 总务科，逾期送达或未按要求密封将予以拒收（不接受邮寄报价）。

九、报价文件内容

报价不能超过最高限价，报价表、公司营业执照复印件、法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有报价文件都必须加盖单位公章。

十、开标时间、地点

2021 年 7月22 日上午 10 时在广西工商技师学院 总务科办公室 开标。

广西工商技师学院

2021年7月20日