**附件： 报价表**

采购项目名称:广西工商技师学院 水电维(护)修材料定点 项目采购，项目定点采购两年，日常采购价格按中标价，采购种类及数量以学校实际需求为准,供应商需对学校水电五金维修材料的类型品牌进行实地勘查，合同期限内指定地点不定期供货，水电维修材料采购清单涵括以下所有内容。

|  |
| --- |
|  单位：元 |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 吊线电容（美的） | 美的 | 450V 2.5uf | 只 | 1 | 　 |   |
| 2 | 304不锈钢电箱 | 海利 | 宽100X80高 | 只 | 1 | 　 | 　 |
| 3 | 6x4无牙三通 | 五一 | 五一厂PVC | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 6x4弯头 | 五一 | 五一厂PVC | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 4分无牙弯头 | 五一 | 五一厂PVC | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 6分无牙弯头 | 五一 | 五一厂PVC | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 400克胶水 | 五一 | 五一厂PVC | 瓶 | 1 |  |  |
| 8 | 4分无牙直通 | 五一 | 五一厂PVC | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标4分 | 支 | 1 |  |  |
| 10 | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标6分 | 支 | 1 |  |  |
| 11 | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标1寸 | 支 | 1 |  |  |
| 12 | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标1.5寸 | 支 | 1 |  |  |
| 13 | 不锈钢管卡钉 | 定制 | 国标2寸 | 支 | 1 |  |  |
| 14 | 帆布手套 | 微克 | 大号白色 | 对 | 1 |  |  |
| 15 | 纱布手套 | 微克 | 大号白色 | 对 | 1 |  |  |
| 16 | 冷弯线管 | 中财 | Ф20 | 条 | 1 |  |  |
| 17 | 冷弯线管 | 中财 | Ф15 | 条 | 1 |  |  |
| 18 | 冷弯线管直通 | 中财 | Ф15 | 只 | 1 |  |  |
| 19 | 冷弯线管弯头 | 中财 | Ф15 | 只 | 1 |  |  |
| 20 | 多功能二二三插 | 欧普 | 86型明装 欧普 | 只 | 1 |  |  |
| 21 | 吊扇纯铜电机 | 金羚 | 80W1400mm （风量243） | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 86型人体感应开关 | 欧普 | LED二线 欧普 | 只 | 1 |  |  |
| 23 | 空气开关 | 正泰 | 220V 63A 正泰 | 只 | 1 |  |  |
| 24 | 胶粒 | 爱利科 | 6MM （500/盒） | 盒 | 1 |  |  |
| 25 | LDE螺口灯球泡 | 欧普 | 220V 6W 欧普 | 只 | 1 |  |  |
| 26 | 空开盒 |  | 4位 | 只 | 1 |  |  |
| 27 | 交流接触器 | 德力西 | 220V40A德力西 | 只 | 1 |  |  |
| 28 | 微电脑时控开关 | 德力西 | 8开8关 德力西 | 只 | 1 |  |  |
| 29 | 多股铜芯线 | 华光 | 2.5MM² 华光牌 | 扎 | 1 |  |  |
| 30 | 多股铜芯线 | 华光 | 4MM² 华光牌 | 扎 | 1 |  |  |
| 31 | 铜线耳 | 东华 | 16MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 32 | 铜线耳 | 东华 | 25MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 33 | 铜线耳 | 东华 | 35MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 34 | 铜线耳 | 东华 | 50MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 35 | 铜线耳 | 东华 | 70MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 36 | 驳线直通 | 东华 | 10MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 37 | 驳线直通 | 东华 | 16MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 38 | 驳线直通 | 东华 | 25MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 39 | 驳线直通 | 东华 | 35MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 40 | 驳线直通 | 东华 | 50MM²国标加厚 | 只 | 1 |  |  |
| 41 | 楼底扇 | 金羚 | FD-40：400MM | 台 | 1 |  |  |
| 42 | LED光管 | 佛山 | 120CM 22W佛山照明 | 支 | 1 |  |  |
| 43 | LED光管 | 佛山 | 60CM8W佛山照明 | 支 | 1 |  |  |
| 44 | T8光管 | 佛山 | 40W 佛山照明 | 支 | 1 |  |  |
| 45 | 304不锈钢电箱 | 海利 | 30X40 | 只 | 1 |  |  |
| 46 | LED螺口灯泡 | 欧普 | 220V 12W欧普 | 只 | 1 |  |  |
| 合 计： | 　　 |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。  |
| 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 |
| 4.交货地点：广西工商技师学院（校本部、高新校区） |
| 5.交货日期：不定期供货 |
| 6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话： 日期：

**报价文件包括内容：**

1.报价表；

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。