附件：                       报价单

采购项目名称:广西工商技师学院1+X幼儿照护实训设备采购项目

（项目预算总金额：36450元）

| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 智能仿真婴儿 | 一、基本参数 1.规格：人工智能仿真婴儿身长和重量与真实的婴儿一致，身长47-52cm，重量2500-4000g； 2.材质：硅胶，无毒，无辐射； 3.外观：模拟真实婴儿状态，四肢自然弯曲，各主要关节可灵活转动； 二、功能描述 1.人工智能仿真婴儿内置传感器与各配件中智能芯片进行匹配，匹配成功有声音提示； 2.人工智能仿真婴儿内置充电电池，充满后能运行4-5天； 3.人工智能仿真婴儿可与学生实训任务相结合，在领养期间，学生不可自行关闭电源提前结束实训任务； 4.人工智能仿真婴儿体内具备内置传感器，并提供以下不少于10项功能检测。（并提供数据记录界面截图或现场演示） （1）喂食：当人工智能仿真婴儿因发生喂奶需求而哭泣时，拿起奶瓶或母乳喂养胸针接触婴儿嘴唇，哭泣声会停止并发出吮吸声音； （2）打嗝：当人工智能仿真婴儿因发生拍嗝需求而哭泣时，抱起婴儿轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声； （3）尿片：当人工智能仿真婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，当替换新尿布后会停止哭泣，发出愉悦的声音； （4）摇动：当人工智能仿真婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，发出愉悦声音； （5）头部支撑：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声； （6）摇晃婴儿：婴儿在受到猛烈摇晃情况下会发出剧烈哭声； （7）粗暴护理：婴儿在受到猛烈拍打或虐待的情况下会发出剧烈哭声； （8）错误姿势：婴儿在处于头低脚高的情况下会发出咳嗽声，具有错误睡姿数据记录和数据上传功能； （9）温度感知：婴儿具有对不同时间段周围温度感知数据记录和数据上传功能； （10）着装感知：婴儿在不同时间段对外出服、睡衣、连身衣、尿布着装类型感知数据记录和数据上传功能； 三、配件明细 1.外出服1件（内置无线智能芯片）； 2.睡衣1件（内置无线智能芯片）； 3.连身衣1件（内置无线智能芯片）； 4.尿布2块（内置无线智能芯片）； 5.奶瓶1个（内置无线智能芯片）； 6.母乳喂养胸针1个（内置无线智能芯片）； 7.身份识别卡1个（内置无线智能芯片）； 8.一次性腕带不少于5条； 9.学生照顾卡1个； 10.充电器1个。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 仿真幼儿模型 （1岁以上幼儿气道异物急救） | 1.模拟标准气道开放； 2.人工手指位胸外按压显示报警： •按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警； •按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4cm<区域）的指示灯显示及错误的报警； 3.人工口对口呼吸（吹气）显示报警： •吹入的潮气量<150ml~200ml<的指示灯显示及报警； •吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； •吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 4.按压与人工呼吸比：30:2/单人比或15:2/双人。 5.操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。 6.操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 7.操作方式：训练操作。 8.检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 9.工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。 10.标准配置：高级复苏儿童人体模型一具；牛津收纳袋一个；控制器一台，电源数据线一条；复苏操作垫一条；屏障面膜（50张/盒）一盒；可换肺囊装置四套；可换面皮一只；保修卡、合格证、使用说明书、急救手册一本、配备不少于2套服装。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 仿真婴儿模型 （1岁以下婴儿气道异物急救） | 1.尺寸：身高约55cm。 2.材质：优质PVC材料，手感真实、肤色统一、形态逼真、外观美观、牢固耐用。 3.功能：窒息、气道异物阻塞的模拟；气道贯通时的胸部扩张；CPR操作（人工呼吸和心外按压）；标准婴儿真人比例，可触及胸骨和肋骨。 4.配备不少于2套服装。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 硅胶仿真婴儿模型 | 1.尺寸：身高不低于45cm，座高不低于30cm； 2.材质：硅胶仿真婴儿模型。 3.功能：质感逼真，四肢灵活，可自由活动、符合生理曲度，可水洗。 4.配备不少于2套服装。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 爽身粉 | 爽身粉 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 6 | 幼儿教学模型 | 1.尺寸：身高85-90cm。 2.材质：硬塑胶。 3.功能特点：真实儿童身材比例，可穿90码左右衣服，脚长12.5厘米。娃娃可坐。可在外物辅助下站立。头、手肘、膝盖有关节，可以灵活转动。 4.配备假发，不少于2套服装。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 早教婴儿模型 | 1.规格：身高约50cm。 2.材质：头、手、脚是搪胶；身体、胳膊腿是PP棉。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算总金额作无效报价处理。 3. 成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 4. 交货地点：广西工商技师学院 5. 交货日期：结果公示后 6. 报价相同时：由采购小组抽签决定。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或代理人签字 ：

联系人及联系电话：                  日 期 ：

报价文件包括内容：

- 报价表

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。