附件：                       报价单

采购项目名称:广西工商技师学院1+X幼儿照护（产后恢复）采购项目

（项目预算总金额：39250元）

| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 产后恢复仪器 | 1.产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行训练，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复训练。 2.全国知名品牌，超过1000多家门店使用。 3.国际知名品牌平板电脑，产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。 4.平板电脑内置WiFi、蓝牙通信模块，且WiFi通信模块速度为800Mbps； 5.平板电脑配置安卓10.0操作系统，运行内存4GB，空间内存64G。 6.11.0英寸超大控制液晶显示器，产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。 7.分体式设置，客户可直接手持平板电脑观察生物反馈情况。 8.通道：电刺激通道数量4个;生物反馈采集通道数量2个。 9.外部模拟信号通道：外部模拟信号（肌电）采集与训练通道数量2个（A、B）。 10.*电流发生器4个，可产生恒定电流。 11.*电流稳定锁4个，电流发生时30秒无电流刺激，将自动锁定电流，解锁后方可继续增减。 12.刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度1 mA。 13.*反射采集 EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-130μV，肌电位灵敏度：≤ 1μV。 14.*电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。 15.*满足《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底压力及肌电评估指标要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维肌力、II类肌纤维肌力肌电指标。 16.*满足《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底电生理训练指标要求：训练方案及训练参数均可多选、多种训练方式，训练模式5种，包括：电刺激、触发电刺激、模板生物反馈训练、游戏生物反馈训练、盆底肌肉康复器（选配）。 17.*数据管理专用软件：盆底功能训练+客户管理模块，具备专用软件著作权。 18.训练方案执行计划编排、训练日志填写，支持训练记录全过程回放。 19.集成肌电报告模板，支持连接打印机打印。 20.电刺激产康训练项目包含腹直肌分离及乳腺、纤体塑形。 21.疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底五大常规筛查指标对比、多次盆底肌电评估指标对比、多次POP-Q评估指标对比，直观反映训练效果。 22.有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。 23.*数据云端备份、云端统计、训练人数与人次。 24.建议使用盆底肌肉康复器，可单独进行肌肉反馈锻炼。 25.专属售后与培训服务： 提供中央核心控制器一年内以换代修服务，换新机后保修顺延长1年，售后服务为点对点培训，每客户以微信群形式多人售后服务。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 按摩床 | 按摩床、推拿床、美容院专用、0.8*1.9m 美容床、带按摩凳子（带轮）、（床可调节：需上半身可半卧） | 张 | 1 |  |  |  |
| 3 | 按摩床四件套 | 按摩床四件套 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 腹部电极贴片若干 | 产后恢复仪器配套 腹部电极贴片 长方形 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 5 | 探头润滑剂 | 玻尿酸润滑剂50g | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一次性垫巾 | 蓝色护理垫、50*60cm.10片/包 | 包 | 1 |  |  |  |
| 7 | 一次性检查手套 | 医用 一次性检查 盒装抽取式 100只/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |
| 8 | 妇科用大棉签 | 20根/包 20cm长 | 包 | 1 |  |  |  |
| 9 | 橄榄油 | 橄榄精油全身适用 500ml/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  |
| 10 | 乳房模型 | 乳房解剖模型 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 硅胶模拟双侧乳房 | 双侧 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 硅胶模拟单侧乳房 | 单侧 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 哺乳枕 | 四季护腰哺乳枕垫 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 靠枕 | 普通 沙发靠枕 长方形 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 水温计 | 精选安全 PP 材质、红色感温溶液，卡通图案设计、圆滑工艺、做工精细、温度测试范围: 10℃-50℃ | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 药浴包 | 药浴包通用型（100-150g/包） | 包 | 1 |  |  |  |
| 17 | 药浴木桶 | 全身泡澡木桶、家用实木桶120长60宽65高 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 水瓢 | 木桶配套 木质水瓢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 一次性浴桶套 | 加厚 50个/包 | 包 | 1 |  |  |  |
| 20 | 理论平台 | 金砖大赛理论平台，包含金砖赛项理论题库练习（*需提供平台截图） 硬件要求：电脑CPU需满足i3或以上，内存4G或以上，硬盘剩余空间10G。搭载Win10/Win7操作系统，配备正常可用的键盘与鼠标，注：如果竞赛有观看视频的要求，则需要配备耳机。 软件要求：office2016（含Word、Excel、Power Point）/WPS、Flash8、Windows图片查看器、搜狗拼音输入法、微软拼音、谷歌浏览器（理论答题指定浏览器）。 机房服务器：局域网，配备2台服务器（一主一备）win2008系统版本或以上，配置为：8VCPU X 16 GB 2台，如果无法提供服务器，则可以提供电脑主机作为服务器使用，配置为：CPU I5 9代及以上（2台），运行内存不少于16G，硬盘剩余不少于500G，如果是虚拟机，条件允许的情况下可以根据条件最大程度来提供，最少不能低于8VCPU X16 GB （2台），服务器需要配备显示器，鼠标，键盘，并与比赛电脑在同一网段。 由于需要部署系统，以及系统压力测试，需给机房时间准备，建议赛点安排赛前两天进行封闭赛场，专门用于系统部署以及系统测试。 为了保证比赛顺利，也会同不少于参赛选手数量的学生志愿者，做2-3轮系统压力测试。安排一位机房老师专门协助系统机房环境部署/硬件检查。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算总金额作无效报价处理。 3. 成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 4. 交货地点：广西工商技师学院 5. 交货日期：结果公示后 6. 报价相同时：由采购小组抽签决定。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或代理人签字 ：

联系人及联系电话：                  日 期 ：

报价文件包括内容：

- 报价表

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。