**附件：**

**报价表**

采购项目名称:广西工商技师学院 11号楼学生宿舍冲凉房增加花洒等设施 项目采购

（项目预算总金额：47865.34元）

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | PPR20管、弯头、直通、三通 | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电线、电线管 | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 4分双活接球阀 | 国标 | 只 | 138 |  |  |  |
| 4 | 带座内牙弯 | 国标 | 只 | 276 |  |  |  |
| 5 | 顶喷支撑杆 | 304不锈钢 | 支 | 138 |  |  |  |
| 6 | 顶喷花洒 | 304不锈钢 | 只 | 138 |  |  |  |
| 7 | PVC20水龙头 | 联塑 | 只 | 138 |  |  |  |
| 8 | M8拉爆 | 8\*70MM 201钢 | 支 | 552 |  |  |  |
| 9 | 接线盒 | 60MM联塑 | 只 | 138 |  |  |  |
| 10 | 水表支架 | 304不锈钢 | 套 | 138 |  |  |  |
| 11 | PPR20X3/4内牙活接 | 国标 | 只 | 276 |  |  |  |
| 12 | 钻孔 | 过墙孔 | 只 | 138 |  |  |  |
| 13 | 拆机 | 沙轮切割拆机 | 只 | 138 |  |  |  |
| 14 | 电工胶布、生料带 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 安装人工 |  | 间 | 138 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。 |
| 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 |
| 4.交货地点：广西工商技师学院 |
| 5.交货日期：中标公示后6.报价相同时，由采购小组抽签决定 |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话： 日期：

**报价文件包括内容：**

1.报价表；

2.公司营业执照复印件；

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。