附件：

**报价表**

采购项目名称:广西工商技师学院冷库设备拆装搬迁及检修维修项目采购

（项目预算总金额：11110 元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 冷库保温板 | 拆装库板 | 平方 | 38 |  |  |  |
| 2 | 蒸发器DDJ—28C | 拆装冷风机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 风冷半封闭压缩机组3匹 | 拆装风冷 机组 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 水冷半封闭压缩机组3匹 | 拆装水冷 机组 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 5T冷却水塔 | 拆装水塔 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 微电脑控制箱 | 拆装控制箱 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 冷媒铜管 | 拆装焊接铜管 | 米 | 10 |  |  |  |
| 8 | 制冷剂 | 加入制冷剂 | KG | 18 |  |  |  |
| 9 | 密封胶 | 瓷白密封胶 | 支 | 20 |  |  |  |
| 10 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 泡沫填缝剂 | 支 | 20 |  |  |  |
| 11 | 冷库保温板 | 搬 运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 半封闭压缩机组 | 搬 运 | 套 | 2 |  |  |  |
| 13 | 5T冷却水塔 | 搬 运 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 蒸发器DDJ—28C | 搬 运 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 微电脑控制箱检修.维修 | 维修.检修 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 拉电源线（380V） | 三相电源线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 排 水 | 安装排水管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 进 水 | 安装进水管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计： | | | | | |  |  |
| 实际报价总额（大写）人民币 （小写） | | | | | | | |
| 其他要求： 1.总报价为货物送达采购人指定地点可能发生的所有费用，包括税收、运费、装卸费等。 2.报价超过预算价作无效报价处理。 | | | | | | | |
| 3.成交供应商须按采购人的要求供货，否则采购人有权拒收。 | | | | | | | |
| 4.交货地点：广西工商技师学院 | | | | | | | |
| 5.交货日期：中标公示后 | | | | | | | |
| 6.报价相同时，由采购小组抽签决定。 | | | | | | | |

供应商（公章）

法定代表人或代理人签字

联系人及联系电话： 日期：

**报价文件包括内容：**

1.报价表；

2.公司营业执照复印件

3.法人身份证复印件（委托代理需提供法人授权委托书及代理人身份证复印件）。

所有文件材料必须加盖公司公章，要求签署的文件材料必须由公司法定代表人或委托代理人签字。